พื้นที่ใช้สอยของสาขาวิชาการก่อสร้าง

| ลำดับที่ |  | รายการ | พื้นที่ที่ต้องการ | พื้นที่ที่มีอยู่ |  | ต้องการเพิ่ม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | พื้นที่ห้องพักครู | 200ม2 | 80ม2 |  | 120ม2 | จำนวนครู 15 คน |
| 2 |  | พื้นที่เรียนทฤษฎี | 470ม2 | 200ม2 |  | 270ม2 |  |
| 3 |  | พื้นที่ปฏิบัติงานปูน | 200ม2 | 200ม2 |  | - |  |
| 4 |  | พื้นที่ปฏิบัติงานไม้ | 200ม2 | 200ม2 |  | - |  |
| 5 |  | พื้นที่ปฏิบัติงานเครื่องจักรงานไม้ | 400ม2 | 400ม2 |  | - |  |
| 6 |  | พื้นที่ปฏิบัติการเขียนแบบ | 90ม2 | 72ม2 |  | 18ม2 |  |
| 7 |  | ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ | 60-64ม2 | 40ม2 |  | - |  |
| 8 |  | ห้องทดสอบคอนกรีตวิทยา | 70ม2 | - |  | 70ม2 |  |
| 9 |  | ห้องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ และปฏิบัติการทางวิศวกรรมโครงสร้าง | 70ม2 | 40ม2 |  | 30ม2 |  |
| 10 |  | ห้องทดสอบปฐพีกลศาสตร์ | 70ม2 | 40ม2 |  | 30ม2 |  |
| 11 |  | ห้องทดสอบชลศาสตร์ | 70ม2 | - |  | 70ม2 |  |
| 12 |  | พื้นที่เก็บวัสดุ | 200ม2 | 200ม2 |  | - |  |
| 13 |  | พื้นที่เก็บเครื่องมืองานสำรวจ | 40ม2 | 25ม2 |  | 15ม2 |  |
| 14 |  | พื้นที่กิจกรรม | 200ม2 | 200ม2 |  | - |  |
| 15 |  | พื้นที่ห้องประชุม | 20ม2 | - |  | 20ม2 |  |
| 16 |  | พื้นที่ห้องค้นคว้า | 20ม2 | - |  | 20ม2 |  |
| 17 |  | พื้นที่ห้องน้ำ | 5ม2 | - |  | 5ม2 |  |
| 18 | พื้นที่งานประปาและสุขภัณฑ์ |  | 200ม2 |  | - | 200ม2 |  |
| รวม | รวมพื้นที่ที่ต้องเพิ่มขึ้น 768ม2 สมควรขออาคารที่มีพื้นที่ 1,000 ม2 1หลัง พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารในราคา 15,000 บาท/ม2 คิดเป็นเงิน |  |  |  |  | 15,000,000 บาท |  |

ห้องปฏิบัติการคอนกรีตวิทยา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flexural Machine ขนาด 10 ตัน | 1 เครื่อง | - | 1 เครื่อง | 194,800 | 194,800 |  |
| 2 | เครื่องร่อนมวลรวมหยาบ พร้อมตะแกรงร่อน | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 209,900 | 209,900 |  |
| 3 | เครื่องร่อนมวลรวมละเอียด | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 77,100 | 77,100 |  |
| 4 | ตะแกรงร่อนมวลรวมละเอียด | 6 ชุด | - | 6 ชุด | 77,100 | 462,600 |  |
| 5 | อุปกรณ์ทดสอบการยุบตัว | 4 ชุด | 1 ชุด | 5 ชุด | 9,600 | 48,000 |  |
| 6 | เครื่องผสมซีเมนต์ประจำ Lab | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 25,000 | 25,000 |  |
| 7 | ชุดทดสอบซีเมนต์มอร์ต้า Vicat | 4 ชุด | 1 ชุด | 3 ชุด | 28,000 | 84,000 |  |
| 8 | Los Angeles Abrasion Machine | 1 เครื่อง | - | 1 เครื่อง | 183,200 | 183,200 |  |
| 9 | ชุดทดสอบความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์ | 6 ชุด | - | 6 ชุด | 125,900 | 755,400 |  |
| 10 | อุปกรณ์ Capping | 2 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด |  |  |  |
| 11 | แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกมาตรฐาน | 15 ชุด | 6 ชุด | 9 ชุด | 2,500 | 22,500 |  |
| 12 | แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตรูปลูกบาศก์มาตรฐาน | 15 ชุด | 6 ชุด | 9 ชุด | 2,500 | 22,500 |  |

ห้องปฏิบัติการคอนกรีตวิทยา

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | แบบหล่อคานตัวอย่าง ขนาด 15 x 60ซม. | 5 ชุด | - | 5 ชุด | 12,600 | 63,000 |  |
| 14 | ชุดทดสอบหาค่าอินทรีย์สารที่ปนมากับทราย | 5 ชุด | - | 5 ชุด | 2,000 | 10,000 |  |
| 15 | ชุดทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์ | 5 ชุด | - | 5 ชุด | 55,300 | 276,500 |  |
| 16 | ชุดตู้อบ ความจุ 225 ลิตร | 1 เครื่อง | - | 1 เครื่อง | 30,000 | 30,000 |  |
| 17 | ชุดเครื่องชั่ง 8100 g x 0.1 g | 2 ชุด | - | 2 ชุด | 15,000 | 30,000 |  |
| 18 | ชุด Calibrate เครื่องกดทดสอบ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 150,000 | 150,000 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 2,601,300 บาท |  |

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย |  | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชุดทดสอบ Atterberg Limit | 4 ชุด | 4 ชุด |  | 34,500 |  | 138,000 | ใช้งานได้ 3ชุด |
| 2 | ชุดทดสอบ Hydrometer | 3 ชุด | - | 3 ชุด | 43,600 |  | 130,800 |  |
| 3 | ชุดตะแกรงร่อนระบบไฟฟ้า | 1 ชุด | 1 ชุด |  | 137,700 |  | 137,700 | ชำรุด |
| 4 | ชุดทดสอบความถ่วงจำเพาะของดิน | 5 ชุด | 5 ชุด |  | 34,000 |  | 170,000 |  |
| 5 | ชุด Sand Cone | 5 ชุด | 7 ชุด |  | 32,900 |  | 230,300 | ชำรุด 2 |
| 6 | ชุด Compaction Test | 5 ชุด | 3 ชุด | 2 ชุด | 27,680 |  | 55,360 |  |
| 7 | ชุดทดสอบ CBR ในสนาม | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 267,640 |  | 267,640 |  |
| 8 | ชุดทดสอบหาค่าความซึมน้ำ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 204,700 |  | 204,700 |  |
| 9 | ชุดทดสอบ Consolidation | 3 ชุด | 1 ชุด | 2 ชุด | 258,600 |  | 517,200 |  |
| 10 | ชุดทดสอบ Direct Shear Test | 2 ชุด | - | 2 ชุด | 338,400 |  | 676,800 |  |
| 11 | ชุดทดสอบ Plate Bearing Test | 1 ชุด | 2 ชุด |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 2,321,500 บาท |  |  |

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | เครื่องชั่งสามคาน ขนาด 20 kg x l g |  | 2 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 8,500 | 8,500 |  |
| 13 | เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 410g x 0.000l g |  | 1 ชุด | - | 1 ชุด |  |  |  |
| 14 | เครื่องชั่งไฟฟ้า ขนาด 4100g x 0.0l g |  | 1 ชุด | - | 1 ชุด |  |  |  |
| 15 | ชุดทดสอบ Unconfined Compression |  | 1 ชุด | 1 ชุด |  | 190,500 | 190,500 |  |
| 16 | ชุดทดสอบ Trixal Test |  | 3 ชุด | - | 3 ชุด | 1,161,400 | 3,484,200 |  |
| 17 | ชุด Calibrate Proving Ring |  | 1 ชุด | - | 1 ชุด |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  |  |  | 3,683,200 บาท |  |

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาการไหลของน้ำในรางน้ำ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 1,150,000 | 1,150,000 |  |
| 2 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาการไหลผ่านแนวกั้น | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 38,500 | 38,500 |  |
| 3 | อุปกรณ์ทดลองศึกษา Metacentric | 2 ชุด | - | 2 ชุด | 28,000 | 56,000 |  |
| 4 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฏีของเบอร์นูลลี่ | 2 ชุด | - | 2 ชุด | 48,500 | 97,000 |  |
| 5 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาแรงกระแทกของลำน้ำ | 2 ชุด | - | 2 ชุด | 353,000 | 706,000 |  |
| 6 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาทฤษฎีของ Osborm | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 65,000 | 65,000 |  |
| 7 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาการสูญเสียพลังงานของการไหลในท่ออุปกรณ์ทดลองศึกษาการสูญเสียพลังงานในข้อต่อและข้องอแบบต่าง ๆ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 270,000 | 270,000 |  |
| 8 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาแรงดันของของไหล | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 131,000 | 131,000 |  |

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ (ต่อ)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | อุปกรณ์ทดลองศึกษาการไหลแบบลามินาร์ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 102,000 | 102,000 |  |
| 10 | อุปกรณ์ทดสอบปั๊มต่อแบบขนานและอนุกรม | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 287,000 | 287,000 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 2,902,500 บาท |  |

ห้องปฏิบัติการทดสอบวิศวกรรมงานทาง

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชุดทดสอบหาอัตราการยึดดึงของแอสฟัลต์ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 641,000 | 641,000 |  |
| 2 | ชุดทดสอบหาจุดติดไฟและวาบไฟของแอสฟัสต์ | 3 ชุด | - | 3 ชุด | 175,000 | 525,000 |  |
| 3 | ชุดทดสอบหาค่าการทะลุทะลวงของแอสฟัลต์ | 3 ชุด | - | 3 ชุด | 155,000 | 465,000 |  |
| 4 | อ่างควบคุมอุณหภูมิ | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 24,300 | 24,300 |  |
| 5 | เครื่องมือวัดการแอ่นตัว Benkelman Beam | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 50,000 | 50,000 |  |
| 6 | ชุดทดสอบ Average Least Dimension of Aggregate | 3 ชุด | - | 3 ชุด | 20,000 | 60,000 |  |
| 7 | เครื่องผสม Aspartic Concrete พร้อมเครื่องอัด Briquette | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 70,000 | 70,000 |  |

| รวม |  | 1,843,300 บาท |
| --- | --- | --- |

ห้องปฏิบัติการสำรวจ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องสำรวจค่าพิกัดด้วยดาวเทียม(GPS) | 1 ชุด | - | 1 ชุด | 1,500,000 | 1,500,000 |  |
| 2 | กล้องวัดมุมแบบประมวลผลรวม | 2 ชุด | 1 ชุด | 1 ชุด | 500,000 | 500,000 |  |
| 3 | กล้องวัดมุมแบบอิเลคทรอนิกส์ อ่านได้ละเอียด 1 ฟิลิปดา | 5 ชุด | 1 ชุด | 4 ชุด | 120,000 | 480,000 |  |
| 4 | กล้องวัดมุมแบบอิเลคทรอนิกส์ อ่านได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา | 1 ชุด | 1 ชุด | - | 120,000 | 120,000 |  |
| 5 | กล้องวัดมุมจานองศาแบบสเกล อ่านได้ละเอียด 1 ลิปดา | 3 ชุด | 3 ชุด | - | ไม่มีผลิตจำหน่ายแล้ว |  |  |
| 6 | กล้องวัดมุมจานองศาแบบไมโครมิเตอร์ อ่านได้ละเอียด 10 ฟิลิปดา | 1 ชุด | 1 ชุด | - | ไม่มีผลิตจำหน่ายแล้ว |  |  |
| 7 | กล้องระดับแบบดิจิตอล | 5 ชุด | 1 ชุด | 4 ชุด | 80,000 | 320,000 |  |

ห้องปฏิบัติการสำรวจ(ต่อ)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ไม้วัดระดับ 3 เมตร | 10 ชุด | 4 ชุด | 6 ชุด | 3,000 | 18,000 |  |
| รวม |  |  |  |  |  | 6,594,000 บาท |  |

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้างและความแข็งแรงวัสดุ

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนที่ต้องการ | จำนวนที่มีอยู่ | จำนวนที่ขาด | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universal Testing Machine -ขนาด 100 ตัน | 1 เครื่อง | - | 1 เครื่อง | 4,000,000 | 4,000,000 |  |
| 2 | ชุดทดสอบคานสมดุล | 1 ชุด | - | 1 ชุด | ชุดทดสอบ |  |  |
| 3 | ชุดทดสอบหน้าตัดชิ้นส่วนโครงสร้าง | 1 ชุด | - | 1 ชุด | ที่ใช้อักษรสี |  |  |
| 4 | ชุดทดสอบคานตัวอย่างของอาคาร | 1 ชุด | - | 1 ชุด | แดงไม่สามารถ |  |  |
| 5 | ชุดทดสอบโครงสร้างซับซ้อน | 1 ชุด | - | 1 ชุด | สืบราคาได้ |  |  |
| 6 | ชุดทดสอบโครงข้อหมุน | 1 ชุด | - | 1 ชุด | จึงประมาณ | ประเมิน400,000 | ราคาบาท |

ราคาครุภัณฑ์ประจำห้องทดสอบที่สามารถคิดราคาได้รวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น             24,345,800 บาท

ราคาพื้นที่ใช้สอยรวมครุภัณฑ์ประจำอาคาร    15,000,000บาท

รวมงบประมาณการเบื้องต้นทั้งสิ้นในการเปิดสอนระดับปริญญาตรี     สำหรับครุภัณฑ์และอาคารสถานที่        39,345,800บาท