ตัวอย่างข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่3   วิชา  2104-2204

1.มิเตอร์ตัวหนึ่งวัดกระแสได้เต็มสเกล 5mA มีค่าความต้านทานภายในมิเตอร์ 200 Ω หากต้องการดัดแปลงให้โวลต์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้าได้เต็มสเกล 50,60,70,80,90โวลต์  จะต้องต่อความต้านทานอนุกรมมีค่าเท่าไร

2.โวลต์มิเตอร์ตัวหนึ่งวัดกระแสได้เต็มสเกล 10mA มีค่าความต้านทานภายในมิเตอร์ 300 Ω ต่ออนุกรมอยู่กับตัวต้านทานมีค่า5,6,7,8,9 KΩ สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดมีค่าเท่าไรบ้าง

…………………………………………………………………………………………………………………